Saskaņoju

Daugavpils pilsētas pašvaldības

iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i.

*(paraksts)* M.Gerasimova

# Daugavpilī, 2022.gada 9.septembrī

ZIŅOJUMS Nr. 2.-4.1./34

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pircēja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” | |
| Adrese | Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģ.nr. | **90001998587** | |
| Kontaktpersona | Saimniecības sektora vadītājs Valērijs Loginovs, tālrunis: +371 654 40919, +371 29639315; e-pasts: [valerijs.loginovs@socd.lv](mailto:valerijs.loginovs@socd.lv) | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena,  Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis** – veikt dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Patversmē un Nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī, atbilstoši ziņojuma tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums Nr.1).
2. **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz 3 000.00 EUR ar PVN.
3. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:** 06.09.2022.
4. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas.
5. **Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:** 
   1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
6. **Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:**
   1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
   2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena vai diena, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
   3. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
   4. pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām.
7. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkumā:**
   1. pretendenta **pieteikums** dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
   2. pretendenta **finanšu piedāvājums**, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai;
   3. pretendenta **tehniskais piedāvājums,** kas sagatavotsatbilstoši 4.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
   4. pretendenta speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts atbilstoši 5.pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*)*;*
   5. darbu veikšanas tiesības apliecinoša dokumenta kopija (skursteņslauķa sertifikāta kopiju, attiecīgās jomas būvspeciālista sertifikāta kopija vai ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija);
   6. pretendenta iesniegta informācija par pieredzi tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā *(brīvā formā);*
   7. **pilnvaras oriģināla vai apliecinātas kopijas eksemplārs** – ja ziņojuma 8.punktā norādītos dokumentus paraksta pilnvarotā persona, kā arī ja līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
8. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst ziņojumā minētajām prasībām.
9. Zemsliekšņa iepirkumu komisija, ir tiesīga lūgt pretendentu precizēt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus dalībai iepirkumā, ar nosacījumu, ka komisijas pieprasītie precizējumi vai izskaidrojumi nepapildina un negroza piedāvājumu.
10. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā: [www.socd.lv](http://www.socd.lv).
11. **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2022.gada 19.septembrim, plkst.10:00:**

12.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, **Vienības ielā 8,** Daugavpilī, LV-5401 (ieeja no Kr.Valdemāra ielas puses), **ievietojot piedāvājumu pastkastītē** pie ieejas durvīm. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē ar norādi “Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34 un pretendenta rekvizītiem, **vai**

12.2. atsūtot **ar paroli aizsargātu** un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu – piedāvājumu uz e-pastu: [*socd@socd.lv*](mailto:socd@socd.lv). Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila **2022.gada 19.septembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:30** (uz e-pastu: [*tatjana.krasevska@socd.lv*](mailto:tatjana.krasevska@socd.lv)).

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija.
2. Pieteikums par piedalīšanos zemsliekšņa iepirkumā.
3. Finanšu piedāvājums.
4. Tehniskais piedāvājums.
5. Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts.
6. Līguma projekts.

Ziņojums sagatavots 08.09.2022.

Komisijas priekšsēdētājs R.Vavilova

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.Loginovs

Komisijas locekļi: E.Hrapāne

T.Kraševska

M.Liniņa

I.Trifonova

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA zemsliekšņa iepirkumā**

**“Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē**

**“Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34**

1. Darba uzdevums: veikt dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Patversmē un Nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī (5 stāvi), atbilstoši līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, t.sk. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
2. Par dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu un par tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (8.pielikums), kam pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus, un sastāda darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem.
3. Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas telpās esošos priekšmetus apsedz ar izsargplēvi, ko noņem pēc darbu pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darbu pabeigšanas tos novieto iepriekšējā vietā.
4. Ja Izpildītājam nav iespējams piekļūt kādam no ventilācijas kanāliem vai ventilācijas sistēmas posmiem, izmantojot esošās tīrīšanas lūkas, Izpildītājs, ierīko jaunu tīrīšanas lūku vai veic šī posma demontāžu, tīrīšanu un atpakaļmontāžu, šos darbus pirms uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāju, kā arī iesniedz atbilstošas darbu shēmas/skices.
5. Izpildītājs darbu ietvaros veiktajiem tīrīšanas lūku ierīkošanas un ventilācijas sistēmas posma atpakaļmontāžas darbiem nodrošina garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgo darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
6. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējas kārtības noteikumu, kā arī spēkā esošo darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
7. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas no objekta izved gružus un utilizē tos paredzētā atkritumu pieņemšanas vietā. Pirms darbu nodošanas Pasūtītājam Izpildītājs veic darba zonas mitro uzkopšanu.
8. Darbu veikšanas termiņš: līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas dienas.
9. Pretendentam jāievēro Latvijas Republikas regulējošo normatīvo dokumentu prasības un Pasūtītāja nozīmētās kontaktpersonas norādījumi.
10. Lai pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, veikt izmaksu aprēķinus un precīzi noteikt veicamo darbu apjomu, Pasūtītājs nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt darbu izpildes vietas apskati klātienē. Apskate tiek organizēta, iepriekš sazinoties un vienojoties par laiku ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Saimniecības sektora vadītāju V.Loginovu, tālr. +371 29639315.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests” Saimniecības sektora vadītājs

V.Loginovs

2.pielikums

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS zemsliekšņa iepirkumā**

**“Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē**

**“Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr. un e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |

1. Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā “Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34.
2. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (6.pielikums);
3. Apliecina, ka:
   1. zemsliekšņa iepirkuma tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai nodrošinās speciālistus ar atbilstošu profesiju/kvalifikāciju;
   2. ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;
   3. piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā ([www.socd.lv](http://www.socd.lv));
   4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
   5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
   6. nodrošinās konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbību un izdotajiem dokumentiem;
   7. ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma “Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34 ietvaros, tiesiskais pamats: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” leģitīmās intereses).
4. Apstiprina, ka iesniegtais finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā **30** (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Drošais elektroniskais paraksts** | *ir/nav* |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

3.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS iepirkumā**

**“Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē**

**“Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34**

(*Pretendenta nosaukums*), vienotais reģistrācijas Nr.(*reģistrācijas numurs*), ir iepazinies ar iepirkuma “Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34 ziņojumu un tehniskās specifikācijas prasībām, un piedāvā veikt darbus kā to paredz iepirkuma līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības par šādu kopējo līgumcenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbu nosaukums** | **Piedāvātā līgumcena**  **EUR bez PVN** |
| Dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” Šaurā ielā 23, Daugavpilī (Patversme un Nakts patversme) | EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (*skaitļiem un atšifrējums vārdiem*) |
| KOPĀ (EUR ar PVN): | EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (*skaitļiem un atšifrējums vārdiem*) |

Pretendents (*Pretendenta nosaukums*) apliecina, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto būvdarbu veikšanu;
3. piedāvātais izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā;
4. piedāvājums ir spēkā **30** (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš;
5. finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

4.pielikums

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS iepirkumā**

**“Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē**

**“Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34**

*(Pretendenta nosaukums*), vienotais reģistrācijas Nr.(*reģistrācijas numurs*) ir iepazinies ar iepirkuma “Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34, ziņojumu, un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, apņemas sniegt pasūtītājam iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus saskaņā ar iepirkumā iesniegtā piedāvājuma, tai skaitā, iepirkuma tehniskās specifikācijas, iepirkuma līguma projekta un šī piedāvājuma noteikumiem.

Darbu izpildes termiņš – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

5.pielikums

**IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU UN APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS IEPIRKUMĀ**

**“Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē**

**“Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34**

**Informācija par speciālistiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts vai apliecība (izdevējs, numurs, derīguma termiņš) |
| 1. |  |  |  |

*\*Pretendents papildina rindu skaitu pēc nepieciešamības*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs, adrese | Izpildei nododamā līguma daļa  *(uzdevumi)* | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma  (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
|  |  |  |  |  |  |

**Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem[[1]](#footnote-1)** (*ja tādi ir*):

**Pielikumā:** **apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz \_\_\_\_\_ lp.**

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona*

# Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

6.pielikums

***LĪGUMA PROJEKTS***

***Par dabiskās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Šaurā ielā 23, Daugavpilī***

Daugavpilī, 2022.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”**, reģ.Nr. 90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** personā, kurš/-a rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse,

pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam par līguma piešķiršanas tiesībām “Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests””, ID Nr. DPPISD 2022/34 (turpmāk – Iepirkums) un iepirkuma rezultātiem noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Patversmē un Nakts patversmē **Šaurā ielā 23, Daugavpilī,** turpmāk tekstā – Objekts, šādus pakalpojumus un darbus:

**-** dabiskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un kanālu tīrīšanas darbus;

**-** sagatavot dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu un aktu par dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem, turpmāk tekstā – Darbi.

1.2. Darbi veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, t.sk. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Pasūtītāja Objektu un tā stāvokli, veicamo Darbu apjomu, kā arī citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

**II. Darbu apjoms un izpildes termiņi**

1. Izpildītājs apņemas pabeigt visus Darbus **\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendāro dienu laikā** no Līguma parakstīšanas dienas.
2. Pēc Līguma ietvaros paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

**III. Izpildītāja pienākumi**

* 1. Izpildītājs apņemas:
     1. veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
     2. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
     3. ievērot iekšējās kārtības un ekspluatācijas noteikumus;
     4. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
     5. Līguma darbības laikā uzturēt kārtībā objektu un pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem attīrīt objektu (darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem u.t.t.), kā arī veikt ģenerāltīrīšanu;
  2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par:
     1. Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču (materiālu, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.) kvalitāti;
     2. izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
     3. līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

**IV. Pasūtītāja pienākumi un tiesības**

4.1. Pasūtītājs apņemas:

* + 1. nodrošināt Izpildītājam netraucētu piekļūšanu Objektam Darbu veikšanai;
    2. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Izpildītāju ar informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;
    3. pieņemt Izpildītāja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
    4. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
  1. Pasūtītājam ir tiesības:
     1. veikt Darbu uzraudzību pieaicinot atbilstoši kvalificētu (sertificētu) speciālistu;
     2. Darbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem veikt Izpildītāja izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par Darbu atbilstību Līguma nosacījumiem;
     3. pieprasīt no Izpildītāja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
     4. pieprasīt Izpildītājam par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;
     5. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt paveikto Darbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

**V. Norēķinu kārtība**

5.1. Līgumcena par Darbu veikšanu ir **EUR** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) bez PVN.

5.2. Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem. Apmaksa tiks veikta **30 (trīsdesmit)** kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

5.3. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu normatīvie akti, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa grozījumu gadījumā tiek mainīta kopējā līguma summa atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.

**VI. Darbu nodošana Pasūtītājam**

6.1. **Piecu darba dienu laikā** pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

**VII. Atbildība**

* 1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.
  2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
  3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
  4. Izpildītājs garantē, ka pašlaik pret Izpildītāju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli vai Izpildītāja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

**VIII. Sankcijas**

* 1. Ja Izpildītājs nokavē Darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Izpildītājam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līgumcenas.
  2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līgumcenas.

**IX. Nepārvarama vara**

* 1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
  2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
  3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

**X. Līguma izbeigšana un Darbu pārtraukšana**

* 1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
     1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abas Puses, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
     2. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu vai uzsākta tā likvidācija;
     3. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
     4. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
  2. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem Darbiem un izmantotajiem materiāliem. Pēc Darbu pārtraukšanas, Izpildītājam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, atstājot Objektu sakārtotā vidē.

**XI. Nobeiguma noteikumi**

11.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

11.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

11.3. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm un pilnā apmērā pāriet uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.5. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījušas abas Puses.

11.6. Līguma izpildes uzraudzībai un kontrolei, Puses nozīmē atbildīgās personas:

11.6.1. no Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.6.no Izpildītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.7. Pasūtītājs apstrādā Izpildītāja personas datus tikai līguma 1.1.punktā paredzētā Darba veikšanas nolūkam un tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei. Pasūtītājs īsteno organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus ar mērķi nodrošināt Izpildītāja datu aizsardzību un uzraudzīt Izpildītāja datu apstrādi.

11.6. Līgums ir sastādīts uz \_\_ lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.7. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 1.pielikums – “Tehniskā specifikācija” uz \_\_\_\_ lp., 2.pielikums – “Finanšu piedāvājums” uz \_\_\_\_ lp., 3.pielikums – “Tehniskais piedāvājums”, 4.ielikums – “Pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa”.

**XII. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti**

1. Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. [↑](#footnote-ref-1)